## 报价汇总表
清单报价汇总表
序号 | 项 目 内 容 | 金额(元) | 备注
一 | 分项工程
1 | 综合布线系统工程量清单 | 0
2 | 网络交换机 | 0
3 | 程控电话交换机 | 0
4 | 安防监控系统 | 0
5 | 机房工程工程量装饰清单 | 0
6 | 入侵报警 | 0
7 | 门禁一卡通 | 0
8 | 巡更系统 | 0
9 | 背景音乐 | 0
10 | 视频会议系统 | 0
11 | 桥架管线系统 | 0
12 | 信息发布系统 | 0
13 | 排队叫号系统 | 0
14 | 调度中心大屏
分部分项小计
二 | 措施费部分
措施费
三 | 不含税总价
四 | 税金
税金
五 | 总计（含税） | 0
| 人民币大写： | 0

## 综合布线
综合布线系统工程量清单
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 综合布线系统
1 | 综合布线系统
工作区子系统
1.1 | 滑盖式单口面板 | 86型 | 只 | 370 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
1.2 | 滑盖式双口面板 | 语音、数据双口墙装面板、86型 | 只 | 332 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
1.3 | 六类非屏蔽模块 | RJ45 6类模块 | 只 | 1034 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
1.4 | 2米六类非屏蔽跳线 | 6类跳线 | 根 | 1034 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
| 水平区子系统 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 | 米 | 106000 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
| 垂直干线子系统 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | 六类非屏蔽双绞线 | CAT6 | 米 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
| 管理间子系统 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 六类配线架 | 6类网络配线架 | 套 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
1.2 | 2米六类非屏蔽跳线 | 6类跳线 | 条 | 1034 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
1.3 | 带盖板式理线器—灰色 |  | 条 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 普天
| 综合布线系统小计： |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 分公司弱电智能化合计： | [5 empty] | 0 | 0

## 网络交换机
网络交换机
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装费 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 网络系统
1 | 防火墙 | ASA5525-K9 | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | 思科
2 | 路由器 | CISCORV325/K9 | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | 思科
3 | 路由器 | CISCO3945/K9 | 只 | 2 |  |  | 0 | 0 | 思科
4 | 核心交换机 | WS-C3850--48T-S | 根 | 2 |  |  | 0 | 0 | 思科
5 | 24口接入交换机 | WS-C2960X-24TS-L |  | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 48口接入交换机 | WS-C2960X-48TS-L | 米 | 24 |  |  | 0 | 0 | 思科
7 | 控制器 | AIR-CT2504-50-K9 |  | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 无线AP | AIR-CAP2702I-H-K9 | 米 | 28 |  |  | 0 | 0 | 思科
9 | POE交换机 | WS-C2960X-24PS-L |  | 2 |  |  | 0 | 0
| 网络交换机系统小计： | [5 empty] | 0 | 0

## 程控交换机
程控电话交换机
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装费 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 网络系统
1 | 主机柜（含L型电源） | KX-TDA600CN | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
2 | 扩展机柜（含L型电源） | KX-TDA620CN | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
3 | 主机与扩展机柜连接板 | KX-TDA6110CN | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
4 | 16路模拟外线板 | KX-TDA6181CN | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
5 | 24路来电显示普通分机板 | KX-TDA6178CN | 块 | 4 |  |  | 0 | 0 | 松下
6 | 录音卡 | 16路并发，含录音软件 | 米 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
7 | 录音服务器 | 8倍压缩 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
8 | 8路混合分机板 | KX-TDA0170CN | 块 | 4 |  |  | 0 | 0
9 | 8CO键单行显示专用松下数字话机 | KX-HDV130 | 台 | 30 |  |  | 0 | 0
| 小 计 | [6 empty] | 0

## 安防监控
监控系统
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装费 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
二 | 视频监控系统
1 | 前端部分
1.1 | 室外1080P枪机（含护罩支架镜头） | 200万 1/2.8"CMOS,支持音频报警485，支持IR-CUT，支持DC12V供电，支持High Profile，支持三码流 | 台 | 42 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
1.2 | 室内1080P枪击 | 200万 1/2.8"CMOS,支持音频报警485，支持IR-CUT，支持DC12V供电，支持High Profile，支持三码流 | 台 | 95 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
1.4 | 室内摄像机电源 | DC12V 10A | 只 | 137 |  |  | 0 | 0
2 | 传输部分
2.1 | 超五类非屏蔽双绞线 | 超五类 | 米 | 13700 |  |  | 0 | 0 | 普天
2.2 | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 13700 |  |  | 0 | 0 | 普天
2.4 | 超五类配线架（含24个六类模块） | RJ45 超五类网络配线架 | 套 | 137 |  |  | 0 | 0 | 普天
2.5 | 2米超五类类非屏蔽跳线 | 超五类类跳线 | 条 | 137 |  |  | 0 | 0 | 普天
2.11 | 核心交换机 | 28个10/100/1000Base-T以太网电端口 4个复用千兆Combo SFP 4个万兆SFP+ | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 | 接入交换机 | 24口千兆电口 背板带宽：32Gbps 包转发率：6.6Mpps | 台 | 8 |  |  | 0 | 0
3 | 主机部分
3.1 | 管理服务器 | 提供中心管理服务，可集成流媒体服务、录像服务等模块于一体 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3.2 | 数字网络硬盘录像机 | 16路NVR | 台 | 9 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3.3 | SATA硬盘 | 4T | 台 | 63 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3.4 | 22寸监视器 | 22寸 | 台 | 13 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3.6 | 监控机柜（42U） | 600*600*2000 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3.7 | PDU | 8位PDU,输入16A,输出8个10A多功能插座 | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3.8 | KVM键盘 | 数字式 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
4 | UPS系统 | [5 empty] | 0
4.1 | UPS电源 | 10KVA | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | 艾默生
4.2 | 蓄电池 | 1小时备电，12V100AH | 节 | 16 |  |  | 0 | 0 | 艾默生
4.3 | 电池柜 | A32 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 艾默生
4.4 | 连接线 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0 | 艾默生
4.5 | 电力电缆 | YJV3*6 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0 | 艾默生
4.7 | 电力电缆 | YJV3*4 | 米 | 500 |  |  | 0 | 0 | 艾默生
3 | 接地系统 | [5 empty] | 0
3.2 | 接地铜排 | 4*25，包括绝缘子及汇流排固定桩 | 米 | 20 |  |  | 0 | 0
3.3 | 接地母线 | 35mm2多股铜芯线 | 米 | 5 |  |  | 0 | 0
3.4 | 接地线缆 | 16mm2多股铜芯线 | 米 | 10 |  |  | 0 | 0
3.5 | 二合一防雷器 |  | 个 | 156 |  |  | 0 | 0
| 视频监控系统小计： | [6 empty] | 0
| 合计 | [6 empty] | #REF!

## 机房安装工程
机房工程
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 机房装修 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 3.0厚防尘、防潮、防静电自流坪楼地面基层 | 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 | m2 | 147.45 |  |  | 0 | 0
2 | 600mm防静电活动地板 | 1.基层清理 2.固定支架安装 3.活动面层安装 4.刷防护材料 5.材料运输 | m2 | 122.97 |  |  | 0 | 0
3 | 600mm风口地板 | 1.支架高度、材料种类:600MM高风口地板 | m2 | 24.48 |  |  | 0 | 0
8 | 顶面3.0厚水泥砂浆找平层 | 1.抹灰厚度、材料种类:顶面3.0厚水泥砂浆找平层 | m2 | 147.45 |  |  | 0 | 0
9 | 顶面刷三遍防尘防潮漆 | 1.喷刷涂料部位:机房顶棚 2.涂料品种、喷刷遍数:三遍防尘 | m2 | 147.75 |  |  | 0 | 0
10 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚喷刷涂料 | m2 | 147.75 |  |  | 0 | 0
11 | 哑光不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100高不锈钢板 | m | 67.9 |  |  | 0 | 0
12 | 100×100砼挡水围堰 | 1.:包含混凝土及模板 2.其他:两侧做八字角，便于防水施工 | m3 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 双层20厚橡塑保温板楼地面 | 1.保温隔热部位:机房楼面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:双层20MM橡塑防火（A级）保温层 | m2 | 147.86 |  |  | 0 | 0
15 | 移动斜坡 | 1.20mm角钢+18mm木工板刷防火涂料基层.防滑橡胶垫面层 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 入口台阶 | 1.制作、运输、安装 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 槽钢散力架 |  | t | 4.437 |  |  | 0 | 0
二、综合布线工程
1 | 六类非屏蔽双绞线 | UTP蓝色CAT6 | m | 2400 |  |  | 0 | 0 | 普天
2 | 24口配线架 | 含模块 | 只 | 12 |  |  | 0 | 0 | 普天
3 | 六类非屏蔽RJ45跳线 | 2米蓝色 | 根 | 288 |  |  | 0 | 0 | 普天
4 | 理线架 | 1U | 个 | 12 |  |  | 0 | 0 | 普天
三、 | 机房UPS | [5 empty] | 0
1 | UPS电源 | 60KVA | 只 | 1 |  |  | 0 | 0 | APC
2 | 蓄电池 | 2小时备电，12V150AH | 节 | 64 |  |  | 0 | 0 | APC
3 | 电池柜 | A32 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0 | APC
4 | 连接线 | 定制 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0 | APC
5 | 电力电缆 | YJV3*6 | 米 | 400 |  |  | 0 | 0 | APC
6 | 电力电缆 | YJV3*4 | 米 | 500 |  |  | 0 | 0 | APC
四、机房配电 | [6 empty] | 0
1 | 核心机房市电配电柜 | 1A14CMEC1，带维修旁路 提供监控通讯板 通讯接口（RS485) | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
2 | 铝罩日光灯盘（格栅灯） | 600*600 | 套 | 20 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
3 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
4 | 灯具开关 |  | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
5 | 金属软管 | G20 | 米 | 200 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
6 | 机房专用镀锌线槽(强电） | 300*100*1.2mm | m | 80 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
7 | 防漏电握手插座 | 16A桥架上挂装 | 只 | 24 |  |  | 0 | 0 | 施耐德
8 | 二三眼插座(带底盒) | 10A下沿距地0.30米嵌墙暗装 | 只 | 6 |  |  | 0 | 0
9 | 电缆线 | 规格型号：WDZ-YJFE-4*70+E35 | m | 45 |  |  | 0 | 0
10 | 电缆线 | 规格型号：WDZ-YJFE-4*10+E10 | m | 100 |  |  | 0 | 0
11 | 电缆线 | 规格型号：WDZ-YJFE-2X6+E6 | m | 200 |  |  | 0 | 0
12 | 电缆线 | WDZ-KYJY-4*3 | m | 480 |  |  | 0 | 0
13 | 电缆线 | WDZ-KYJY-2*1.5 | m | 20 |  |  | 0 | 0
14 | 照明电源线 | WDZ-BYJ-2*1.5 | m | 400 |  |  | 0 | 0
15 | 镀锌钢管 | JDG20壁厚1.5mm | m | 300 |  |  | 0 | 0
16 | 镀锌钢管 | JDG25壁厚1.5mm | m | 200 |  |  | 0 | 0
五、防雷接地系统 | [6 empty] | 0
1 | 电源防雷器（第二级保护） | V25-B+C/3+NPE | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 电源防雷器（第三级保护） | V20-C/3+NPE | 台 | 3 |  |  | 0 | 0
3 | 等电位接地 | ZR-BVR35mm² | m | 100 |  |  | 0 | 0
4 | 机柜及线槽接地 | ZR-BVR6mm² | m | 100 |  |  | 0 | 0
5 | 地板支架接地 | ZR-BVR4mm² | m | 100 |  |  | 0 | 0
6 | 接地用铜排 | 3*30 | m | 80 |  |  | 0 | 0
7 | 接地用铜编织带 | 25mm² | m | 140 |  |  | 0 | 0
8 | 汇流排固定桩 |  | 个 | 80 |  |  | 0 | 0
9 | 绝缘子 |  | 个 | 80 |  |  | 0 | 0
10 | 等电位连接箱 |  | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
11 | 等电位极连排 |  | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
六、机房精密空调 | [6 empty] | 0
1 | 设备机房空调 | 1.总冷量30KW以上 2.提供监控通讯板 通讯接口（RS485) 3.制冷剂满足需求 4.室内机及室外机的供应、安装与调试 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | APC
2 | 冷媒管路含保温棉 | 1.室内外机连接铜管、信号线及保温。保温采用难燃B1级发泡橡塑材料，厚度25mm 2.铜管穿墙打洞及修补 3.铜管支架制作及安装 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | APC
3 | 排水管 | 1.UPVC管DN32,保温采用难燃B1级发泡橡塑材料，厚度25mm 2.管道支架制作及安装 | m | 50 |  |  | 0 | 0 | APC
六、七氟丙烷气体消防 | [6 empty] | 0
1 | 120L柜式七氟丙烷灭火装置 | GQQ120/2.5-PAVLN | 台 | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 七氟丙烷药剂（磐龙） | HFC-227ea | 台 | 200 |  |  | 0 | 0
3 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3T | m | 4 |  |  | 0 | 0
4 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | m | 8 |  |  | 0 | 0
5 | 探测器通用底座 | DZ-02 | m | 12 |  |  | 0 | 0
6 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301 | m | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | GST-QKP01 | m | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 警 铃 | HY2114 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 泄压口 | PL-25-J | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
8 | 缆式线型感温火灾探测器 | JTW-LD-TS1008F/85 | 个 | 102 |  |  | 0 | 0
9 | 信号处理单元/终端处理器 | JTW-LD-TS1008F/85 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 输入模块 | GST-LD-8300 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 火灾声光警报器 | GST-HX-200B | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
合 计 | [7 empty] | 0

## 入侵报警
红外报警
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
三 | 门禁管理系统 | [7 empty] | 海康威视
1 | 报警主机 | DS-19A08-BN技防 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
2 | 双鉴探测器 | DS-1T21DN-B | 只 | 68 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
3 | 探测器电源 | NES-150-12 | 套 | 68 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
4 | 八区地址码模块 | DS-19M08-ZS | 个 | 9 |  |  | 0 | 0 | 海康威视
5 | 液晶键盘 | DS-19K00-BL |  | 1 |  |  | 0 | 0 | cisco
7 | 电源 | RVV2*1.0 | 箱 | 3400 |  |  | 0 | 0 | 米
8 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 3400 |  |  | 0 | 0 | 国标
9 | 辅材 | 弯管接头直通杯梳底盒扎带等等 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计： | [6 empty] | 0

## 门禁一卡通
门禁一卡通
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
三 | 门禁管理系统
1.1 | 门禁管理软件模块 | 门禁系统专业软件，稳定性高 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
1.2 | 四门禁控制器（带电源） | 门禁控制器带电源 | 套 | 30 |  |  | 0 | 0 | 达实
1.4 | 标准门禁读卡器(不带密码键盘） | 门禁读卡器读取 CPU 卡内写入的员工编号加卡固有号认证权限，总长 8 字节不能采用仅认证卡片固有号的方式,读写距离：大于4CM,通讯协议：Wiegand通讯,具有声光提示 | 台 | 116 |  |  | 0 | 0 | 达实
1.5 | 单门磁力锁 |  最大拉力：单门 280kg 正常电压下开启次数：不少于 30000 次 | 套 | 174 |  |  | 0 | 0 | 达实
1.8 | 开门按钮 | 86型 | 套 | 114 |  |  | 0 | 0 | 达实
3 | 卡务管理中心 | [5 empty] | 0 | 0 | 达实
3.1 | 管理软件 | 门禁一卡通管理平台 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
3.2 | 管理电脑 | 管理电脑 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
3.3 | 发卡系统 |  | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
3.4 | 国密发卡器 |  | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
3.5 | 卡务管理 | 卡片数据库 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
3.6 | 发卡器 |  | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 达实
3.7 | IC卡 | IC卡 | 张 | 50 |  |  | 0 | 0 | 达实
4 | 线缆 | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | 读卡器线缆 | RVV4*0.5 | 米 | 6000 |  |  | 0 | 0
4.2 | 出门按钮线缆 | RVV 2*0.5 | 米 | 6000 |  |  | 0 | 0
4.3 | 磁力锁线缆 | RVV 2*1.0 | 米 | 6000 |  |  | 0 | 0
4.4 | 消防联动线缆 | RVV 2*0.5 | 米 | 1500 |  |  | 0 | 0
4.5 | 控制器电源线 | RVV 3*1.0 | 米 | 800 |  |  | 0 | 0
4.6 | 联网通讯线 | cat5e | 米 | 1800 |  |  | 0 | 0
| 门禁管理系统小计： | [5 empty] | 0 | 0

## 巡更
巡更
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 巡更机 | L-3000K | 套 | 3 |  |  | 0 | 0 | 兰德华
2 | 专用通讯器 | L-3000KT 下载数据 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 兰德华
3 | 巡更钮 | 1990A-F5 | 套 | 50 |  |  | 0 | 0 | 兰德华
4 | 标示牌 |  | 台 | 50 |  |  | 0 | 0 | 兰德华
5 | 人员卡 |  | 套 | 4 |  |  | 0 | 0 | 兰德华
6 | 巡逻管理软件 | L-A1.0 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 兰德华
| 小计： | [6 empty] | 0

## 背景音乐
背景音乐
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装费 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 网络化广播主机 | DIG3182 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
2 | 网络化控制软件 | AXT8600 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
3 | 单通道机架式网络终端 | AXT8708 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
4 | 功放350W | PA3002 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
5 | 吸顶音箱 | PA307 | 只 | 70 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
6 | 音柱30W | WS452 | 只 | 4 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
7 | RVV2*1.0线缆 | 起帆 | 米 | 3700 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
8 | 网络化寻呼站 | AXT8788 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
9 | 调谐器 | PA2177R | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
10 | CD播放器 | PA2176C | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
11 | 16路网络报警终端 | AXT8716 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
12 | 网络监听音箱 | AXT8706 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
13 | 电源时序器 | PA2190S | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
14 | 机柜 | GA39U | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | OTEWA
| 小计： | [6 empty] | 0
| 合计 | [6 empty] | #REF!

## 视频会议
视频会议系统清单
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装费 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一楼66㎡会议室
1 | 高清激光投影仪 | PT-SLX16K | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
2 | 8路调音台 | MX1222FXPro | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
3 | 反馈抑制器 | T-FBK2PRO | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
4 | 8路时序电源 | TPA908PRO | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
5 | 功放 | TRX1500Pro | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
6 | 吸顶音箱 | CSL50 | 只 | 4 |  |  | 0 | 0 | SHOW
7 | U段双手持无线话筒 | U8900 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
8 | 多媒体信息盒 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产
9 | 机柜120 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产
10 | 辅材 | VGA线、AV线材、布线等 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
二楼会议室音响
1 | 主会场视频会议系统 | POLYCOM HDX8000， | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 宝利通
2 | 8路调音台 | MX1222FXPro | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
3 | 反馈抑制器 | T-FBK2PRO | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
4 | 8路时序电源 | TPA908PRO | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
5 | 无线话筒充电箱 | CHG-16 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
6 | 无线会议代表单元 | DCS-3021D-W | 套 | 19 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
7 | 无线会议主席单元 | DCS-3021C-W | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
8 | 无线会议主机 | GONGSIN30000 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
9 | U段双手持无线话筒 | U8900 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
10 | 多媒体信息盒 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产
11 | 机柜120 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产
12 | 高清激光投影仪 | PT-SLX16K | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 松下
13 | 遥控电动投影幕布 | 150英寸16:9玻珠幕布 | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红叶
14 | 功放 | TRX1500Pro | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
15 | 会议壁挂音箱 | CSB175 | 只 | 4 |  |  | 0 | 0 | SHOW
16 | 辅材 | VGA线、AV线材、布线等 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
三楼会议室音响主控设备 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 主会场视频会议系统 | POLYCOM HDX8000， | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 宝利通
2 | 功放 | TRX1500Pro | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
3 | 吸顶音箱 | CSL50 | 只 | 4 |  |  | 0 | 0 | SHOW
4 | 8路调音台 | MX1222FXPro | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
5 | 反馈抑制器 | T-FBK2PRO | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
6 | 8路时序电源 | TPA908PRO | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
7 | 无线话筒充电箱 | CHG-16 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
8 | 无线会议代表单元 | DCS-3021D-W | 套 | 19 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
9 | 无线会议主席单元 | DCS-3021C-W | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
10 | 无线会议主机 | GONGSIN30000 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | GONSIN
11 | U段双手持无线话筒 | U8900 | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | TOPPPRO
12 | 多媒体信息盒 | 定制 | 套 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产
13 | 机柜120 | 定制 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国产
14 | 辅材 | VGA线、AV线材、布线等 | 批 | 1 |  |  | 0 | 0 | 国标
C、会议室中控系统 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 控制主机 | AVCP2E | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | AVTRONSYS
2 | 无线触摸屏+授权 | ipad mini | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | APPLE
3 | 无线AP | AP | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | H3C
4 | 8口继电器 | PCI-8 | 台 | 2 |  |  | 0 | 0 | AVTRONSYS
5 | 软件编程 | VLP | 套 | 2 |  |  | 0 | 0 | AVTRONSYS
D、会议室幕布 | [6 empty] | 0 | 0
1 | 遥控电动投影幕布 | 150英寸16:9白塑幕布 | 块 | 1 |  |  | 0 | 0 | 红叶
2 | 遥控电动投影幕布 | 120英寸16:9白塑幕布 | 块 | 3 |  |  | 0 | 0 | 红叶
| 小计 | [5 empty] | 0

## 桥架管线
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 主材 单价 | 安装费 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
1 | 卡博菲桥架 | 300*100 | 米 | 40 |  |  | 0 | 0
2 | 镀锌桥架 | 300*100 | 米 | 260 |  |  | 0 | 0
3 | 镀锌桥架 | 200*100 | 米 | 380 |  |  | 0 | 0
4 | 镀锌桥架弯头三通 | 200*100 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0
5 | 镀锌管 | DN25管 | 米 | 26770 |  |  | 0 | 0
6 | 镀锌管 | DN20管 | 米 | 3500 |  |  | 0 | 0
7 | 辅材 | 扎带过线盒杯梳胶水横档螺丝吊筋等等 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0
| 小计 | [5 empty] | 0

## 信息发布
信息发布系统清单
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 前端设备
1.1 | 22寸壁挂一体机 | CY-DMT2201 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
1.2 | 55寸壁挂一体机 | CY-DMT5501 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
1.3 | 播放服务器 | M4650 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
二 | 管理后台 | [7 empty] | 昌裕
1 | 信息发布服务器核心管理软件 | CY-SMT2.2 | 项 | 1 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
| 小计： | [6 empty] | 0

## 排队叫号
信息发布系统清单
序号 | 设备材料名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 设备材料 单价 | 安装调试 单价 | 综合单价 | 综合合价 | 备注
一 | 前端设备
1 | 一体机 | CY-WBQH-B17取号机含转换器 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
2 | 显示屏 | CY-CP-5AW显示屏 | 台 | 7 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
3 | 呼叫器 | CY-WHJ-A呼叫器 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
4 | 无线功放 | CY-WGF40无线功放 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
5 | 无线喇叭 | CY-LB05W无线喇叭 | 台 | 4 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
6 | 满意度评价 | 10寸触摸USB液晶评价器 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 昌裕
| 小计： | [6 empty] | 0