## 汇总表
概算清单（汇总表）
序号 | 系统名称 | 系统概算价格 | 备注
1 | 综合布线系统 | 0
2 | 网络系统 | 0
3 | 视频监控系统 | 0
4 | 道闸车牌识别系统 | 0
5 | 环境监测系统 | 0
6 | 周界报警系统 | 0
7 | 调度中心大屏系统 | 0
8 | UPS系统 | 0
9 | 调度中心广播系统 | 0
10 | 桥架管线 | 0
11 | 合计 | 0
备注：以上报价为未包括施工费及税金

## 综合布线系统
综合布线系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
A、工作区子系统（每组两根线）
1 | 6类网络模块 |  |  | 150 | 个 |  | 0 | RJ45模块
2 | 双口面板 |  |  | 78 | 个 |  | 0 | 双口面板
B、水平区子系统（核心机房到终端）
1 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 120 | 箱 |  | 0 | 六类非屏蔽双绞线（每箱标准305米）
2 | 16芯室外单模光缆 |  |  | 17500 | 米 |  | 0 | 16芯单模芯室外光纤（OS2）,核心与分支机房互联
3 | 电缆线 |  |  | 7500 | 米 |  | 0
C、管理子系统（MDF、IDF）
1 | 六类网络配线架 |  |  | 37 | 条 |  | 0
2 | 理线架 |  |  | 61 | 条 |  | 0
3 | 六类2米跳线 |  |  | 300 | 根 |  | 0 | 2米（含核心机房和终端）
4 | 落地式机柜（核心机房） |  |  | 6 | 台 |  | 0 | 800*1000*2000
5 | 机柜电源控制箱 |  |  | 1 | 套 |  | 0 | 弱电间用含：施耐德元件，每个控制器4回路
6 | 机柜PDU |  |  | 12 | 条 |  | 0 | 每台机柜2条
D、光缆部分
1 | 24口机架式光纤配线架 |  |  | 9 | 条 |  | 0
2 | 单模光纤耦合器 |  |  | 432 | 个 |  | 0
3 | 单模光纤尾纤 |  |  | 432 | 根 |  | 0
A | 小计： | [5 empty] | 0

## 网络系统
网络系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
A.计算机网络系统
1 | 核心交换机 |  |  | 2 | 台 |  | 0
2 | 48口电板 |  |  | 2 | 块 |  | 0
3 | 48口光板 |  |  | 2 | 块 |  | 0
4 | 堆叠线缆 |  |  | 8 | 条 |  | 0
5 | 堆叠卡 |  |  | 4 | 块 |  | 0
6 | 24口POE交换机 |  |  | 22 | 台 |  | 0
7 | 单模光模块 |  |  | 50 | 块 |  | 0
8 | 光纤跳线 |  |  | 50 | 组 |  | 0
9 | 防火墙 |  |  | 1 | 台 |  | 0
10 | 上网行为管理 |  |  | 1 | 台 |  | 0
11 | 路由器 |  |  | 1 | 台 |  | 0
12 | eSight管理平台 |  |  | 1 | 套 |  | 0
13 |  |  |  | 1 | 套 |  | 0
14 |  |  |  | 60 | 套 |  | 0
15 |  |  |  | 60 | 套 |  | 0
16 | 华为服务器 |  |  | 1 | 台 |  | 0
B.无线覆盖系统
1 | 无线AP控制主机 |  |  | 1 | 台 |  | 0
2 | 授权许可 |  |  | 36 | 组 |  | 0
3 | 无线AP |  |  | 286 | 台 |  | 0
4 | 六类2米跳线 |  |  | 50 | 根 |  | 0
A | 小计： | [5 empty] | 0

## 视频监控系统
视频监控系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1.前端设备
1 | 室外高清网络全自动摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2335-I | 13 | 台 |  | 0
2 | 高清网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T35-I3 | 1328 | 台 |  | 0
3 | 高清网络枪式摄像机镜头 | 海康威视 | 50MM | 1328 | 个 |  | 0
4 | 枪式摄像机护罩 | 海康威视 | 配套 | 1328 | 个 |  | 0
5 | 枪式摄像机支架 | 海康威视 | 配套 | 1328 | 个 |  | 0
6 | 摄像机电源 | 国产 | 24V2A | 1328 | 个 |  | 0
7 | 摄像机电源 | 国产 | 24V5A | 13 | 个 |  | 0
8 | 网络交换机 | 华为 | S5700S-28P-LI-AC | 58 | 台 |  | 0
9 | 设备箱 | 国产 | 400×500×350 | 40 | 台 |  | 0
10 | 光电转换器 | 国产 |  | 40 | 对 |  | 0
11 | 电源线 | 普天 | RVV3*1.5 | 32000 | 米 |  | 0
12 | 网线 | 普天 | UTP6e | 360 | 箱 |  | 0
2.后端设备
1 | 磁盘柜 | 海康威视 | DS-A71024R | 21 | 台 |  | 0
2 | 硬盘 | 希捷 | 6TB企业级ST6000NM0115,6T,3.5",SATA,512E | 480 | 块 |  | 0
3 | 平台软件 | 海康威视 | iSecure Center (DS)-VMS | 1 | 套 |  | 0
4 | 键盘 | 海康威视 |  | 1 | 套 |  | 0
5 | 解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 3 | 台 |  | 0
6 | 视频转接服务器 | 华为 | RH2288HV3 服务器 | 1 | 台 |  | 0
A | 小计： | [5 empty] | 0

## 车牌识别系统
车牌识别系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1 | 车辆检测处理器 | 海康威视 | DS-TMG033 | 2 | 套 |  | 0 | 【触发雷达】 采用24GHz MMIC技术，性能更强。 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低。 采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。 环境适应性强，检测性不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。
2 | 出入口抓拍一体机 | 海康威视 | DS-TCG227-A | 2 | 台 |  | 0 | 【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，1个 RS-485 接口，1个RS-232接口，1路音频输入，1路音频输出，3路触发输入，2路继电器输出 无线模块：（型号带4，表示支持4G传输） 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发
3 | 立柱 | 海康威视 | L1300-R117 | 4 | 台 |  | 0 | 【DS-TCG227配套立柱】 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏”
4 | 出入口LED显示屏 | 海康威视 | DS-TVL224-4-5Y | 1 | 台 |  | 0 | 【四行四字】室外显示屏 工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485） 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 通讯距离:RJ45 120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:高304mm*宽304mm 外形尺寸:宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装
5 | 管理终端 | 海康威视 | DS-TPE204 | 1 | 块 |  | 0 | 【出入口控制终端】【含管理软件】 CPU：Apollo Lake J3455平台处理器 ； 内存：4GB，硬盘：2T； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统：Windows 10； 支持接入的牌识设备数量：4路高清出入口视频单元； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统；支持上传至其他中心管理系统（需定制）； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-20 ℃～70 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 外形尺寸:245mm(W)×65mm(H)×170mm(D)； 重量:3.00kg。 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口，2T硬盘，正版Windows系统"
6 | 车辆闸机 | 海康威视 | DS-TMG500-HA(含雷达) | 2 | 部 |  | 0 | 【直杆】【快速】5系列道闸 包含：2个遥控器，1个防砸雷达 道闸类型：直杆 道闸方向：全向 道闸杆长：3米 运行速度：0.9~1.8秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30米 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：直流无刷电机驱动控制 电机功率：300W 功能特性：支持防撞、变频、防冷凝、手动锁闸功能
| 管理软件 | 海康威视 |  | 1 | 套 |  | 0
| 岗亭 | 定制 | 不锈钢/铝合金 | 1 | 套 |  | 0
| 环岛 | 定制 | 砼浇筑 | 1 | 项 |  | 0
7 | 屏蔽网线 | 康普 |  | 1 | 箱 |  | 0
8 | 电源线FSRVV3*1.5 | 起帆 | 电源线FSRVV3*1.5 | 600 | 米 |  | 0
9 | 信号线FSRVVSP2*0.75 | 起帆 | 信号线FSRVVSP2*0.75 | 600 | 米 |  | 0
10 | 地感线全线 | 海康威视 | FVN49/0.26 | 4 | 套 |  | 0
A | 小计： | [5 empty] | 0

## 环境监测系统
环境监测系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1.监控机房主控部分
1 | 监控主机 |  |  | 台 | 1 |  | 0
2 | 数据中心综合管理组态软件V1.0 |  |  | 套 | 1 |  | 0
3 | 短信猫 |  |  | 个 | 1 |  | 0
4 | 短信报警软件 |  |  | 项 | 1 |  | 0
5 | 串口服务器 |  |  | 台 | 1 |  | 0
6 | 温湿度传感器 |  |  | 个 | 160 |  | 0
7 | 温湿度监测接口软件 |  |  | 项 | 1 |  | 0
2.辅助部分
1 | 电源 | 国产 | DC12V | 个 | 48 |  | 0
2 | 信号采集箱 | 安之源 | CSC100 | 个 | 8 |  | 0
A | 小计： | [5 empty] | 0

## 周界报警系统
周界防范系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1 | 主 机 | 跃天 | SX012-02 | 8 | 台 |  | 0
2 | 电源适配器 | 跃天 | KL-DY | 8 | 个 |  | 0
3 | 避雷器 | 跃天 | KL-BL | 11 | 个 |  | 0
4 | 防雨集成箱 (不锈钢） | 跃天 | KL-FJX | 8 | 个 |  | 0
5 | 受力柱 | 跃天 | KL-SL | 335 | 根 |  | 0
6 | 受力柱盖帽 | 跃天 | KL-SLG | 335 | 个 |  | 0
7 | 终端环形绝缘子 | 跃天 | KL-ZD | 400 | 个 |  | 0
8 | 线夹 | 跃天 | KL-XJ | 1000 | 个 |  | 0
9 | 中间柱 | 跃天 | KL-ZJ | 865 | 根 |  | 0
10 | 中间绝缘子 | 跃天 | KL-ZYZ | 2990 | 个 |  | 0
11 | 紧线器 | 跃天 | KL-JXQ | 300 | 个 |  | 0
12 | 合金线 | 跃天 | KL-HJX | 35000 | 米 |  | 0
13 | 警示牌 | 跃天 | KL-JSP | 77 | 块 |  | 0
14 | 高压绝缘线 | 跃天 | KL-GJX | 15500 | 米 |  | 0
15 | 声光报警灯 | 跃天 | KL-BJD | 11 | 个 |  | 0
16 | 受力柱和承力柱连接件 | 跃天 | KL-DJ | 335 | 套 |  | 0
17 | 中间柱连接件 | 跃天 | KL-XJ | 865 | 套 |  | 0
周界报警机房及线缆部分
1 | 电源线 | 帝一 | FSRVV3*1.0 | 6400 | 米 |  | 0
2 | 信号线 | 帝一 | FSRVVP2*1.0 | 3000 | 米 |  | 0
3 | 32路电子屏输出模块 | 跃天 | KED32 | 1 | 个 |  | 0
4 | 报警信号集中处理器 | 跃天 | KB900 | 1 | 个 |  | 0
5 | 电子地图 | 国产 | 定制 | 1 | 套 |  | 0
6 | 管理电脑 | 联想 | 扬天A4600K-00 | 1 | 台 |  | 0
7 | 软件 | 跃天 |  | 1 | 套 |  | 0
A | 小计 | [5 empty] | 0

## 调度中心大屏系统
调度中心大屏系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1 | 55寸液晶拼接监视器 |  | 4*4 | 16 | 台 |  | 0
2 | 屏幕墙定制安装框架 |  | 定制 | 1 | 台 |  | 0
3 | LED条屏 |  | 双基色ф3.75，1.75㎡ | 1 | 套 |  | 0
4 | 大屏控制器（包含配套控制软件） |  |  | 1 | 套 |  | 0
A | 小计 | [5 empty] | 0

## UPS系统
调度中心大屏系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1 | UPS主机 |  | 20KVA | 1 | 台 |  | 0
2 | 电池 |  | 100AH | 12 | 台 |  | 0
5 | 电池柜 |  |  | 1 | 套 |  | 0
A | 小计 | [5 empty] | 0

## 调度中心广播
调度中心广播系统概算报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1 | 室外号角 |  | 45W | 13 | 台 |  | 0
2 | 功放 |  | 2000W | 1 | 台 |  | 0
3 | 前置 |  |  | 1 | 套 |  | 0
4 | 控制主机 |  |  | 1 | 台 |  | 0
5 | 手持式话筒 |  |  | 1 | 套 |  | 0
6 | 线缆 |  | RVV2*1.5 | 5000 | 米 |  | 0
A | 小计 | [5 empty] | 0

## 桥架管线
桥架管线报价清单
序号 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 技术参数
1 | 钢制桥架 | 震茸 | 100*100*1.2 | 3140 | 米 |  | 0
2 | 钢制桥架 | 震茸 | 200*100*1.5 | 120 | 米 |  | 0
3 | PE110 | 震茸 | 110*1.5 | 4540 | 米 |  | 0
4 | 镀锌管 | 震茸 | 25mm，壁厚1.0 | 5160 | 米 |  | 0
5 | 镀锌管 | 震茸 | 20mm，壁厚1.0 | 1980 | 米 |  | 0
| 小计： | [5 empty] | 0